Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я

министерство социальной политики

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания Калининградской области

«Детский дом-интернат для умственно отсталых детей «Маленькая страна»

### Правдинский район, поселок Крылово, тел/факс 8-401-57-727-58, 8-401-57-727-19

E-mail: krdetdom@mail.ru

| 21 ноября 2017 года № 46 на № _____ от ___________2017г | Начальнику территориального отдела Роспотребнадзора по Калининградской области в Багратионовском и Правдинском районах Е.А.Кувшиновой |
| --- | --- |

ИНФОРМАЦИЯ

о выполнении предписания № 63 от 28 октября 2016 года.

Во исполнение выявленного нарушения в ходе плановой выездной проверки №1185 от 28.10.2016 года, по устранению нарушений по:

1. п.13.2 СанПиН 2.4.3259-15, сообщаю следующее:

- овощной цех оборудован раковиной для мытья рук персонала (фото отчет прилагается);

2. п.11.4 СанПиН 2.4.3259-15, п. 3.3.1, таблицы 2 СанПиН 2.2.1/2.1.11278-03, сообщаю следующее:

- в процедурном кабинете медицинского пункта, в варочных цехах и в овощном цехе пищеблока установлены дополнительные приборы освещения и проведено измерение освещенности (фото отчет и протокол измерения освещенности прилагаются);

3. п.п. 3.1, 3.2 СанПиН 2.1.4.1074-01, сообщаю следующее:

- произведен монтаж системы очистки воды 23.06.2017 года (фото отчет, акт по выполнению монтажа системы водоочистки, протокол лабораторных исследований прилагаются).

Директор д/дома-интерната                                      Марейчева С.М.